## PrimærFNR indmelding
Dag
Prisinformation |  | 0-4 |  | 4-8 |  | 8-12 |  | 12-16 |  | 16-20 |  | 20-24
Gns. Spotpris | (kr/MWh) | 184.75 |  | 248 |  | 356.5 |  | 274.75 |  | 286.25 |  | 224 |  | Prognose!
Marginal omkostning | (kr/MWh) | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64
DB | (kr/MWh) | -120.75 |  | -184 |  | -292.5 |  | -210.75 |  | -222.25 |  | -160
Elkedel stamdata
Installeret Effekt | (MW) | 10
Minimumslast / Baseload | (MW) | 0.5
MW Primær ned | (MW) | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Størrelsen på primær ned bud
Antaget belastning ved "Primær ned" | (%) | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7% |  | Den antaget aktiveret effekt i % som aktiveres som følge af frekvensregulering
Min. profit ved manuel nedregulering | (kr/MWh) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Tillæg til marginalprisen som anvendes når der oprettes manuelle nedreguleringsbud
Strategi 1: Opret blokbud med tilhørende primærbud og regulerkraftbud
Blokbudets størrelse | (MW) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Antal MW som der skal oprettes blokbud til 'betalt' grundlast
Forventet min. betaling "Primær op" | (kr/MWh) | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | Det beløb som er sandsynligt at tjene på primær opregulering (modregnes marginalprisen i blokbud)
|  | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW
Blokbud |  | 101.5 | 2 | 86.5 | 2 | 86.5 | 2 | 86.5 | 2 | 94 | 2 | 101.5 | 2 | Pris for blokbud er (marginalpris + indtjening fra primærbud)
Primær op bud |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | Budet er "gratis" da der er spotdækning hvis blokbudet accepteres
Primær ned bud |  | 8.4525 | 5 | 12.88 | 5 | 20.475 | 5 | 14.7525 | 5 | 15.5575 | 5 | 11.2 | 5 | Prisen er = omkostningen for køb af el til den forventede ekstra belastning
Regulerkraft ned bud |  | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | Marginalpris - minimum profit
Sandsynlig? |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Er strategien sandsynlig i frohold til prognosen?
Opret budene? |  | Nej |  | Nej |  | Nej |  | Nej |  | Nej |  | Nej |  | Fejlmargin til prognose: | -999 | kr/MWh
Strategi 2: Opret primærbud uden spotdækning og regulerkraftbud | [7 empty] | OBS! Brug denne strategi ind til videre!
Primær op | (MW) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Antal MW som skal bydes i primær op uden spotdækning
Primær ned | (MW) | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Antal MW som skal bydes i primær ned uden spotdækning
Min. profit ved "Primær op" | (kr/MWh) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Minimum fortjeneste ved at kører primær op
Min. profit ved "Primær ned" | (kr/MWh) | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | Minimum fortjeneste ved at kører primær ned
Omkostning for minimumslast | (kr/MWh) | 60 |  | 92 |  | 146 |  | 105 |  | 111 |  | 80 |  | Pris for at køre baseload (skal fordeles imellem MW'erne i budet)
Omkostning for aktivering af effekt | (kr/MWh) | 8.4525 |  | 12.88 |  | 20.475 |  | 14.7525 |  | 15.5575 |  | 11.2 |  | Prisen for den foreventede aktivering som følge af frekvensregulering (ned)
|  | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW
Primær op bud |  | 205.75 | 1 | 301 | 1 | 463.5 | 1 | 340.75 | 1 | 358.25 | 1 | 265 | 1 | Prisen for minimumslast (baseload + MW'et fra budet) + minimum profit
Primær ned bud |  | 30.4525 | 5 | 41.28 | 5 | 59.675 | 5 | 45.7525 | 5 | 47.7575 | 5 | 37.2 | 5 | Prisen for minimumslast (baseload) + minimum profit
Regulerkraft ned bud |  | 64 | 3.5 | 64 | 3.5 | 64 | 3.5 | 64 | 3.5 | 64 | 3.5 | 64 | 3.5 | Marginalpris - minimum profit
Strategi 3: Regulerkraftbud
|  | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW
Regulerkraft ned bud |  | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | Marginalpris - minimum profit
Bud der oprettes i PBAS
Periode |  | 0-4 |  | 4-8 |  | 8-12 |  | 12-16 |  | 16-20 |  | 20-24
|  | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW | Pris | MW
Strategi 1
Blokbud
Primær op
Primær ned
Regulerkraft ned
Strategi 2 (hvis strategi 1 'fejler' eller er fravalgt)
Primær op |  | 206 | 1 | 301 | 1 | 463.75 | 1 | 341.125 | 1 | 358.375 | 1 | 265 | 1
Primær ned |  | 30 | 5 | 41 | 5 | 60 | 5 | 46 | 5 | 48 | 5 | 37 | 5
Regulerkraft ned |  | 64 | 4.5 | 64 | 4.5 | 64 | 4.5 | 64 | 4.5 | 64 | 4.5 | 64 | 4.5
Strategi 3 (hvis strategi 2 fejler)
Regulerkraft ned |  | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10