Wenn das Kraftwerk eine Wärmequelle außer dem BHKW hat, die visuell im PBAS Planning Assistant dargestellt werden soll, kann man solche hinzufügen. Beispiele für externe Wärmequellen können Unternehmen, die überschüssige Wärme liefern oder Hackschnitzelkessel sein. Durch diese Angabe wird eine aussagekräftigere Speichertankhochrechnung erzielt.

Wenn eine externe Wärmequelle erstellt werden soll, wenden Sie sich bitte an den Wachdienst von NEAS.

Externe Wärmequellen befinden sich als Übersicht neben der Motorplanung (siehe Abb. 1).

Abb. 1

## Angabe der Wärmeproduktion

Die Angabe der Wärmeproduktion erfolgt durch Ziehen des Wärmeblocks in die Planung. Wenn die Wärmeproduktion platziert wurde, erscheint ein Fenster zur Bestätigung der Wärmemenge, mit der das Gebot erstellt werden soll (siehe Abb. 2). Im Fenster wird die eingegebene max. Kapazität der Einheit vorgeschlagen. Es kann jedoch ein höherer Wert eingegeben werden, da die Wärmeproduktion nicht den gleichen Planungskriterien unterliegt wie die normale Stromproduktion.

Abb. 2

Wenn die Produktion eingegeben wurde, sieht die Planung in etwa so aus:

Anschließend wird der Plan durch Drücken auf „Plan speichern“ gespeichert.

Die Produktion steht hiernach fest, wodurch das Speichern des Plans angezeigt wird.